第5号様式(第5条関係)

| 年 月 日 江東区保健所長 殿 住所 届出者 氏名 法人にあっては、その名称、主たる 事務所の所在地及び代表者の氏名 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 ビル名： 担当者 氏名： 所在地： 電話： 1 毎月点検(受水槽、高置水槽等) 受水槽有効容量： |
| --- |
|  | 点検月日 項目 | 12月 日 | 1月 日 | 2月 日 | 3月 日 | 4月 日 | 5月 日 | 6月 日 | 7月 日 | 8月 日 | 9月 日 | 10月 日 | 11月 日 |  |
|  | 槽周囲・ポンプ室等の物置化､汚れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 槽壁面の亀裂、密閉状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水の濁り、油類、異物等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | マンホール | 施錠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 破損、防水、さび等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | オーバーフロー管、通気管の防虫網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他 | ボールタップ、満減水装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ポンプ、バルブ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 貯水槽等の清掃、水質検査等 |
|  | 実施月 項目 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  |
|  | 貯水槽等の清掃実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水質検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防錆剤濃度検査実施日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 年2回点検(受水槽、高置水槽等) 4 飲用等の設備の有無 |
|  | 点検月日 項目 | 月 日 | 月 日 |  | 設備の種類 | 有無 |  |
|  | 点検、清掃が容易で衛生的な場所か |  |  |  | 中央式給湯設備 | 有 ( 系統) 無 |  |
|  | 槽又は上部に汚染の原因となる配管、設備等の有無 |  |  |  | その他の設備 | 有 無 | (炊事用専用給水・浴用専用給水・中央式冷水) |  |
|  | 停滞水防止構造 | 適正な容量 |  |  |  | 【送付先】延べ面積10,000㎡以下に限る 〒135-0016 東京都江東区東陽2-1-1 江東区保健所 生活衛生課 環境衛生係 宛 |  |
|  |  | 連通管の位置、受水口と揚水口の位置 |  |  |  |  |  |
|  | マンホールの位置、大きさ、立ち上げ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 凡例 ○ 良 レ 不備 △ 不十分 ／ 設備無 |  | 備考 |  |
|  | 吐水口空間、排水口空間の確保 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 飲用以外の用途との兼用又は設備からの逆流のおそれの有無 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | クロスコネクションの有無 |  |  |  |  |  |  |  |
| (注) 1及び3については凡例を参考にいずれかの記号を、2については清掃等を実施した日付を記入し、4については有又は無のいずれかに○を付けてください。 |

(日本産業規格A列4番)

# Text boxes

せい