## 図面等
認可移行チェックリスト
施設名 | 施設所在地
確認事項（必須では無い項目もあります） |  | 確認欄 | 備 考
（１）建物関係
新耐震基準の建物であるか ＜新耐震基準導入(S56年6月1日施行)前に建築された建物の場合＞ 耐震化された建物か（木造 Iw値:1.1以上／S造、RC造等 Is値:0.7以上かつｑ値:1.0以上）
建築確認済証が提出できるか
検査済証が提出できるか
建築確認申請書、建築確認済証及び検査済証は、保育所用途となっているか
建物から公道に出るまでの二カ所の出口は概ね10ｍ程度離れているか
各保育室から二カ所二方向避難が確保できているか
保育室等の有効面積は内法で計算されているか ※常設の収納家具等は可動式でも有効面積から除く 【有効面積に含めることができるもの（例）】 ・食事の際に使用する机・椅子、遊びの時間に使用する遊具 【有効面積に含めることができないもの（例）】 ・常設のロッカー・本棚・棚等・ピアノ・オルガン（可動も含む）
保育室面積とは別に調理室から各保育室までの搬送経路（廊下）等が確保できるか
0歳児室は他の部屋と壁で区画されているか
汚物流しは設置してあるのか（いたずら防止策はあるか） ※衛生面・事故防止の観点から、汚物流しはフタを設置する・高い位置に設置するといった配慮が必要（子どもが覗き込める高さだと頭から落ちて溺れる可能性がある。）
屋上・階段・ベランダ・窓等に乳幼児の転落事故を防止する設備は設置されているか(柵、手すりについては、立て格子等で、高さは足掛かりから120cm以上、幅は内法8cm以下とするなど） 【転落防止の具体的内容を備考欄に記載してください。】
医務室は静養できる機能を有しているか（事務室等との兼用可）
保育室用の手洗い設備があるか（タオル、コップの共用は不可）、手洗い設備の下が物入れになっている場合は安全対策を講じているか ※流し下部が収納となっている場合はカギをかけること。洗剤等は置かないこと。
乳児室や調理室、非常口など危険箇所の扉は児童の手の届かない高さに鍵がついているか
乳児を保育する場所は、幼児を保育する場所と区画され、安全性が確保されているか
窓への衝突防止策は施されているか
各ドアは指詰め防止策が施されているか
児童が立ち入る部分にある柱、建具等の衝突防止策は施されているか（面取り、コーナーガード等）
照明器具・鏡・窓ガラスの飛散防止策・衝突防止策は施されているか
コンセントに安全対策が講じられているか（幼児の手の届かない高さに設置またはシャッター式を設置など）
吊戸棚の高さは適正か（保育士が保育するために障害にならない高さ） ※吊戸棚（180㎝未満）の下は保育室面積に算入しない。
吊戸棚等は地震等の落下防止策が施されているか（フック・マグネット等）
トイレに専用の手洗い設備があるか（タオルの共用は不可）、手洗い設備の下が物入れになっている場合は安全対策を講じているか（カギを付ける等）
沐浴設備はあるか
室内化学物質濃度測定調査が行われているか（指針値以下）
カーテン、じゅうたん等が防炎性能を有しているものとなっているか
代替遊戯場にはトイレ及び水道があるか
2階以上に保育室等を設ける場合
耐火建築物又は準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であるか 【耐火／準耐火イのどちらに該当するかを備考欄に記載してください。】
3階以上に保育室等を設ける場合
避難階段等は保育室等の各部分からの歩行距離が３０ｍ以下であるか
保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしているか
非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられているか
調理室について、次のいずれかの対応がなされているか 【①～③のいずれで対応するかを摘要欄に記載すること。】 ①特定防火設備で区画 ②スプリンクラー ③自動消火装置及び延焼防止策
（２）職員関係
施設長は専任であるか
施設長の資格は保育所設置認可事務取扱要綱第２の４の（２）（イ）のどの要件に該当するのか （a～dのいずれかを記入すること）
【記入方法】
設置者確認欄及び区市町村確認欄には、提出する書類がある場合や各項目に掲げる内容が確認できる場合には「○」を、
確認できない場合には「×」を記入した上で、備考欄に詳しい状況を記入すること。該当しない項目の場合は「－」を記入すること。
※○、×で回答しない項目も一部ある。

## 定員及び職員
事前チェックシート
法人名 |  |  |  | 施設名
１ 希望する移行施設類型 | [10 empty] | Ａ型
認可保育所 | [10 empty] | Ｂ型
２ 定員及び入所児童数 |  | ※ 色の付いたセルに、値を直接入力してください
集計のタイミング |  |  |  | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計
本申請時点での入所児童数 | [9 empty] | 0
令和4年4月1日の定員 | [9 empty] | 0
令和5年4月1日の定員 | [9 empty] | 0
令和6年4月1日の定員 | [9 empty] | 0
令和6年度中に定員を超えて弾力的に入所を行う予定の有・無 ※ プルダウンにより選択 | [10 empty] | 有
無
３ 職員配置 |  | ※ 色の付いたセルに、値を直接入力してください
職種 | 現在配置職員数 |  | 移行後の想定職員数
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 1歳: ※左記のうち 新規採用者数; 3歳: 非常勤; 5歳: ※左記のうち 新規採用者数
施設長
保育士
保育従事者
調理員
事務職員
嘱託医
嘱託歯科医
※ 同一法人内別施設からの異動を除く、純粋な新規採用者。