別記第１０号の４様式（第１１条の３関係）

| 建築工事施工計画報告書 建築基準法第１２条第５項の規定に基づき、下記のとおり建築工事施工計画を報告します。 この報告書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 年 月 日 江東区長 殿 代表となる工事監理者 住所 電話 会社名 級建築士事務所 登録第 号 氏名 級建築士 登録第 号 工事施工者 住所 電話 会社名 建設業の許可 大臣・知事( )第 号 氏名 (法人にあっては、その事務所の所在地・名称・代表者氏名) 品質管理窓口責任者氏名 電話 (B方式のみ記入) 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工事現場 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工区 棟 |  |  | 工事の種類 |  |  | 新築・増築・改築 |  |
|  |  | 所在地 |  |  | 区 市 |  |  |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造設計者 |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 所属会社 | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現場代理人(所長) |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 現場事務所 | 所在地 |  | 電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階数 |  |  | 地上 階 地下 階 搭屋 階 |  |  |  |  |  | 建築面積 | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 延べ面積 | m2 |  |  |
|  | 構 造 |  |  | 木造・S造・RC造・WRC造・SRC造・混構造（ 造＋ 造）・その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高さ |  |  | 軒高 m 最高 m |  |  |  |  |  | 確認済証交付機関 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確認・計画通知、年月日及び番号 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計画変更年月日及び番号 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 第 号(変更内容は別紙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造計算の方法 |  |  |  |  | (X) ルート（ ）、(Y)ルート（ ）、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他( ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造（階ごと） |  | RC造 WRC造 |  |  |  | 階から 階まで |  |  |  | 使用部位 | PCa・HPCa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SRC造 |  |  |  | 階から 階まで |  |  |  |  | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S造 |  |  |  | 階から 階まで |  |  |  |  | CFT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 階から 階まで |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 認定材料 |  | コンクリート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受付欄 ※ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼材等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 免震・制振部材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （注意） １ ※印のある欄は、記入しないでください。 ２ 代表となる工事監理者及び工事施工者は、本報告書の記載内容と確認済証、設計図書等が整合しているか十分確認して記入してください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(日本産業規格A列4番)

様式１

その１

| 鉄筋工事及びコンクリート施工計画報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | コンクリート使用材料及び施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎の種類 |  |  |  |  | □直接基礎 ｛ □ベタ基礎 □布基礎 □独立基礎 ｝ □くい基礎 ｛ □場所打ち鉄筋コンクリート杭 □既製杭（PHC杭、SC杭、鋼管杭、その他（ ）） ｝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリート確認項目 | 施 工 | 使用工法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 基準 |  |  |  | □JASS5( 年版)□その他( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用部位 |  |  | 杭 |  | 基礎 |  |  |  | 階～ 階 |  |  |  | 階～ 階 |  | 階～ 階 |  |  |  |  | 階～ 階 |  |  |  | 階～ 階 |  |
|  |  |  | 設計基準強度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打設方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用工法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 軽量( )種 |  |  |  |  | モルタル |  |  |  | グラウト |  |
|  |  |  | 使用部位 |  |  | 階～ 階 |  | 階～ 階 |  |  |  | 階～ 階 |  |  |  | 階～ 階 |  | 階～ 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計基準強度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打設方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 試験・検査計画 | 品質管理責任者 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事監理者 又は係員氏名 |  |  |  |  | 常駐 非常駐 |  |  |
|  |  |  | 検査担当者(工事施工者) 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 検査項目 | 打込前 |  |  | □試練 □散水 □配筋 □かぶり厚さ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常・非 |  |  |
|  |  |  |  | 打込中 |  |  | □テストピース採取 □打込速度・順序 □締固め |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常・非 |  |  |
|  |  |  |  | 打込後 |  |  | □養生方法 □養生温度 □打込欠陥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常・非 |  |  |
|  |  |  | エア・スランプ試験等の代行業者名 |  |  |  |  |  |  |  | 登録番号 採 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 供試体の養生場所・管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 構造体コンクリート試験機関名 |  |  |  |  |  |  |  | Fc36N/mm2 以下の場合 都登録第 号 Fc36N/mm2 超の場合 都登録第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋使用材料及び施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使 用 鉄 筋 |  | 種別 |  | SD295 |  |  |  | SD345 |  |  |  |  | SD390 |  |  |  |  | SD490 |  |  |  |  | その他( ) |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用径 |  | D ～D |  |  |  | D ～D |  |  |  |  | D ～D |  |  |  |  | D ～D |  |  |  |  | D ～ |  |  |  |  |
|  | 鉄筋確認項目 | 施工 | 継手種類 |  |  |  |  |  |  | 圧接継手 |  |  |  |  | 機械式継手 |  |  |  |  | 溶接継手 |  |  |  |  | 重ね継手(その他) |  |  |  |
|  |  |  | 使用箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 継手工法名(溶接材料) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 継手施工会社(優良圧接業者) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A級 |  |  | その他 |  | SA，A級 |  | その他 |  |  | A級 |  | その他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 技量確認・施工前試験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 冷間直角カッターの使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 試験・検査計画 | 外観検査(％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 引張試験 (箇所／ロット) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 超音波探傷・測定検査 (箇所／ロット又は％) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 引張試験併用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 引張試験機関名 |  |  |  |  |  |  | 都登録 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非破壊検査機関名 |  |  |  |  |  |  | 都登録 第 号 検査者 資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外観検査実施者 |  |  |  |  |  |  | 工事監理者・工事施工者／検査機関 都登録 第 号 検査者 資格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鉄筋コンクリート工事 重 点 管 理 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(日本産業規格A列4番)

その２

|  | レディーミクストコンクリート工場名※1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JIS認証番号 |  |  |  | 認証品目 |  |  | 運搬時間 |  |  |  |
|  | コンクリートの設計及び仕様による条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 番号 | 打込箇所 | ※2 コンクリートの種類１ |  | 設計基準強度(N/mm2) |  | 強度管理材齢(日) |  | セメントの種類 |  |  |
|  |  | 打設期間 |  |  | 品質基準強度(N/mm2) |  | 養生方法 |  | スランプ スランプフロー(cm) |  |  |
|  | 枝番 |  | ※3 コンクリートの種類２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 適用期間 |  |  | 呼び強度(調合管理強度) |  | 判定基準強度(N/mm2)※4 |  | コンクリート温度(℃)※5 |  |  |
| (注意) 1 レディーミクストコンクリート工場が複数ある場合は、工場ごとに作成する。 2 コンクリートの使用骨材による種類を記入する。 3 コンクリートの使用材料・施工条件・要求性能などによる種類(通常、寒中、暑中、軽量、流動化、高流動、高強度、マスコン、プレストレスト、水中、水密)を記入する。 4 高強度コンクリートの場合は、Fc＋mSnのそれぞれの項の値を( )内に別途記入する。 5 高強度・マスコン・暑中・寒中コンクリートについては、必ず記入する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(日本産業規格A列4番)

その３

|  | コンクリート試験計画及び鉄筋試験・検査計画一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 番号 | 打込箇所 |  | 打込期間 ( 年 月 日) |  | コンクリート圧縮強度 試験回数 ※6 |  | 番号 |  | 鉄筋接合 箇所 (継手種類) | 継手予定 ( 年 月 日) |  | 鉄筋引張 試験回数※8 |  | 超音波探傷・測定検査 (箇所/ロット又は％) |  |
|  | 枝番 |  |  | 打込予定数量 (m3) |  | うち防災センター 試験回数※7 |  | 枝番 |  |  | 継手予定数量 |  | うち防災センター 試験回数 |  | 引張試験併用 |  |
|  | 合計 |  | 打込予定数量 |  |  | コンクリート圧縮強度試験回数 |  | 合 計 |  |  | 継手予定数量 |  | 鉄筋引張試験 回数 |  | 超音波探傷・測定 検査 |  |
|  |  |  |  |  |  | うち防災センター試験回数 |  |  |  |  |  |  | うち防災センター 試験回数 |  | 引張試験併用 |  |
|  | 供試体試験 １回の試験のうち (告示第1102号) |  |  |  | 28日 本 日 本 日 本 |  | 支柱早期除去用 部位(梁下・床下) |  | 日 本 |  |  | PS導入用 |  | 日 本 |  |  |
| (注意) 1 コンクリートの圧縮試験回数は、打込工区ごと、打込日ごと、かつ150m3(高強度はJASS5-2003，2009，2015及び2018は300m3に １回で適当な間隔をおいた3台のトラックアジテータから１台につき３個ずつ計９個以上)又はその端数ごとに１回以上とする。 2 防災センターとは、(公財)東京都防災・建築まちづくりセンターのことをいう。 3 １ロットは、１組の作業班が１日に行った圧接箇所とする。なお、圧接箇所数が200を超えるときは、200ごと及びその端数ごとを １検査ロットとする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(日本産業規格A列4番)