## 根切及び山留仕様書【着色部を入力してください】
〈参考例〉
根切及び山留仕様書
| 根切は、ＧＬより |  | ｍとし、根切完了後コンクリート打を施工する。
土質がシルトなので、湧水のおそれがあると思われるので、鋼矢板工法を採用する。
山留仕様書
１ | 山留は、根切前、又はこれと平行して施工するものとし、鋼矢板の除去は、埋戻しを
完了し接続地盤に事故の生じるおそれのない時に行う。
また、引き抜き後生じた穴は、砂を充填し、水締めを行う。
ただし、接道部の山留は全て埋殺しとする。
２ | 鋼矢板 | 型の打ち込みを行う。
３ | 腹起は、 |  | 規格材を使用し、２段とし、鋼矢板に
取り付けたアングルブラケットにて支持する。
４ | 切梁は、 |  | 規格材を使用し、継手は、添板にてボルト締めする。
５ | 土圧に適用する様に切梁にジャッキングを掛け、施行中に山留の変化を観測する。
６ | 根切は、第一段階機械掘にて、ＧＬ |  |  | mまで掘削し、切梁、腹起を設置、
完全堅結後、第二段階根切を行う。
７ | その他、別添・山留計画通りに施工する。